103年度乳房X光攝影儀醫療曝露品質保證實作訓練
課程表
主辦單位：行政院原子能委員會、中華民國醫學物理學會、中華民國醫事放射學會、台灣社區醫院協會、高雄榮民總醫院
協辦單位：中華民國放射線醫學會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會
上課日期：103年10月5日（星期日）
上課地點：高雄榮民總醫院醫療大樓第16攝影室
課程表：          

	時    間
	課程內容
	講  師

	09：00～09：10
	報    到
	葉美妤

	09：10～10：50
	乳房X光攝影儀醫療曝露年度品保測試項目介紹
	

	11：00～12：00
	乳房X光攝影儀醫療曝露年度品保測試項目實作：

1. 乳房攝影系統設備的評估

2. 準直儀評估

3. 系統解析度的評估
	

	12：00~13：00
	午   餐
	

	13 : 00~18 : 00
	乳房X光攝影儀醫療曝露年度品保測試項目實作： 

4. 自動光控制系統系統的評估

5. 感光速度一致性的測試

6. 假影的評估

7. 影像品質的評估

8. kVp 準確度與再現性的檢測

9. X光品質的評估

10. 乳房入射劑量

11. AEC的再現性

12. 平均乳腺劑量

13. 輸出功率

14. 閱片箱的亮度與室內照明度的評估
	








